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21 апреля 2017 г.										№ 122
О подготовке системы теплоснабжения объектов Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» к работе в зимних условиях 2017-2018 годов


В целях обеспечения надлежащей подготовки системы теплоснабжения Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» к работе в зимний период 2017-2018 годов, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», руководствуясь статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. АО «Монди СЛПК» и ЭМУП «Жилкомхоз»:
1.1. Разработать и согласовать рабочую программу совместных испытаний тепловых сетей на прочность и плотность после окончания отопительного сезона 
в срок до 31.05.2017.
1.2. Разработать, согласовать и утвердить в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» графики гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, по ремонту тепловых сетей, по промывке и опрессовке тепловых пунктов, теплообменников, бойлерных и систем теплопотребления, порядок взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов в срок 
до 01.06.2017.
1.3. Выполнить гидравлические испытания тепловых сетей на прочность 
и плотность по окончании отопительного сезона с 800 часов 14.06.2017 
и до окончания работ.
1.4. Прекратить подачу теплоносителя (горячей воды) в тепловые сети Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 0000 часов 10.07.2017 по 23.07.2017 для организации планово-ремонтных работ 
на технологическом оборудовании и тепловых сетях.
1.5. Разработать и согласовать Инструкцию о взаимоотношениях между 
АО «Монди СЛПК» и ЭМУП «Жилкомхоз» при обеспечении теплоснабжения Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в срок до 01.09.2017.
2. АО «Монди СЛПК»: 
2.1. Представить для сведения в администрацию Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» график выполнения работ по ремонту теплофикационного оборудования и тепловых сетей в границах балансовой ответственности АО «Монди СЛПК» в срок до 15.06.2017.
2.2. Разработать и представить на утверждение в администрацию Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» температурный график и параметры гидравлического режима отпуска тепловой энергии (теплоносителя) потребителям на отопительный сезон 2017-2018 годов 
в срок до начала отопительного сезона, но не позднее 01.09.2017 года.
3. ЭМУП «Жилкомхоз»:
3.1. Совместно с АО «Монди СЛПК» выполнить гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей после окончания отопительного периода, согласно утвержденной Программы с 0800 часов 14.06. 2017 и до окончания работ.
3.2. Представить в администрацию Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» график устранения вскрытых дефектов на тепловых сетях после проведения гидравлических испытаний 
по окончании отопительного периода в срок до 23.06.2017.
3.3. Провести работы по устранению вскрытых дефектов на тепловых сетях после гидравлических испытаний в срок до 18.08.2017.
3.4. Оповестить потребителей тепловой энергии и теплоносителя Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.4.1. о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей в срок 
до 07.06.2017;
3.4.2. об отключении подачи теплоносителя (горячей воды) в срок до 
30.06. 2017.
3.5. Оповестить население Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» через жилищно-эксплуатационные участки:
3.5.1. о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(до тепловых узлов) до 07.06.2017;
3.5.2. об отключении подачи теплоносителя (горячей воды) до 30.06.2017.
3.6. После запуска теплоносителя после отключения произвести развоздушивание внутренних систем горячего водоснабжения жилищного фонда. 
3.7. В целях подготовки жилищно-коммунального хозяйства:
3.7.1. в межотопительный период 2017 года выполнить регламентные работы по промывке и опрессовке систем теплопотребления, ремонт и ревизию запорной арматуры на инженерных сетях многоквартирных домов, а также выполнить регламентные работы по промывке водоводов и резервуаров чистой воды, ремонт и ревизию запорной арматуры на наружных сетях водоснабжения 
и водоотведения, ремонт колодцев канализации и водопровода, ремонт и ревизию пожарных гидрантов.
В срок до 20.08.2017:
3.7.2. создать нормативные запасы песка для посыпки дорог;
3.7.3. подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную 
и пескоразбрасывающую технику.
4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих, ресурсоснабжающих (независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные сети 
и сооружения), руководителям управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:
4.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной сферы к сезонной эксплуатации 
в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормативах технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N170.
4.2. Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой и дезинфекцией стояков систем отопления в зданиях, а также устранение замечаний, указанных 
в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.
4.3. В срок до 15.09.2017 провести осмотры жилых домов, объектов социальной сферы и оформить документацию о готовности к эксплуатации 
в зимних условиях, в том числе:
4.3.1. акты о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме;
4.3.2. паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы 
к эксплуатации к работе в осенне-зимний период. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам 
в срок до 15.09.2017 предоставить в Государственную жилищную инспекцию 
по городу Сыктывкару паспорта готовности объектов жилищного фонда (в разрезе каждого дома) к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 годов оформленные в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду".
4.4. В срок до 01.10.2017 создать неснижаемый запас материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ (далее - АВР).
4.5. В срок до 20.08.2017 утвердить приказами по предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР 
на подведомственных объектах и сетях.
4.6. Обеспечить к 01.09.2017 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.
4.7. Назначить лиц, ответственных за ведение оперативных отчётов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса, в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная до 02 числа каждого месяца, начиная с июня месяца 2017 года и 1-ЖКХ (зима) краткая еженедельно в четверг, утверждённой Постановлением Росстата 
от 27.02.2006 N 7. Отчет предоставлять в отдел районного хозяйства администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
4.8. Обеспечить оплату текущего потребления энергоресурсов перед ресурсоснабжающими организациями, а также погашение образовавшейся задолженности до начала отопительного периода 2017/2018 годов.
5. Предложить производственному отделению CЭС «Эжвинский район электрических сетей» филиала ПАО «Северо-Запада Комиэнерго» в течение межотопительного периода 2017 года обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов электросетевого хозяйства к эксплуатации 
в отопительный период 2017 - 2018 годов, в целях обеспечения бесперебойного 
и качественного электроснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям в соответствии с утверждёнными планами и графиками.
6. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в зимних условиях 
2017 - 2018 годов до 15.09.2017 года.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по жилищно-коммунальному хозяйству 
Кантора И.И.


Руководитель администрации						         А.Ю. Калинин
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