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Рекомендуемый образец

АКТ № ____
проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20___ / 20___г.г.

г. Сыктывкар                                                                                            «___» __________ 20__ г.
Теплоснабжающая организация ___________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20___ / 20___ г.г.:
________________________________________________________________________________________________

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)
Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	
	

	
	
	


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность / неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № ____ от _________ к отопительному периоду 20___ / 20___г.г., являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах
Участники комиссии:                   __________________________________________________________________

                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)     

                                                            __________________________________________________________________
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)     

                                                            __________________________________________________________________
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)   

   С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» _______________ 20__г.                                  ___________________________________________
                                                                                                   (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась

                                                                                                                                           проверка готовности к отопительному периоду)    
Приложение к акту технической готовности теплопотребляющей 

энергоустановки объекта к отопительному периоду 20___ / 20___г.г. 

от _____________ № _____

	№
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	
	
	

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учёта
	
	
	

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	
	
	

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	
	
	

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	
	
	

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	
	
	

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	
	
	

	13
	Наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов
	
	
	

	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	
	
	

	15
	Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	
	
	

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	
	
	


Подписи сторон с расшифровками:
Теплоснабжающая организация _______________________________________                                  Потребитель ____________________________________________________
